Паспорт

Весы ветеринарные wikiVET PT-300 напольные до 300 кг

2023 г

Оглавление

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

2.КОМПЛЕКТАЦИЯ	3

4.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	5

5.СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ	5

6.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6

7.ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА	6

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ДШВ | # 940*490*60мм 1200*800*60мм |
| --- | --- |
| Максимальный вес | 300 кг |
| Градуировка шкалы | 100 гр |
| Вес, кг | 20 кг |
| Тип питания | От сети / аккумулятор |

2.КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование | Кол-во, шт | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Платформа | 1 |  |
| Дисплей | 1 |  |
| Блок питания | 1 |  |

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Данное устройство использует источник переменного тока, поэтому питание должно иметь заземление;

- Подключите дисплей к платформе и подключите блок питания.

- Если необходимо обнулить вес нажмите кнопку «Zero»

- Транспортировка весов осуществляется с помощью колесиков и ручки с боку платформы.

- Покрытие из нержавеющей стали допускает проведение влажной уборки. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование для уборки хлорсодержащие растворы и моющие средства, содержащие абразивы.

ВАЖНО: средства, изготовленные на основе хлора, вызывают коррозию металлических поверхностей.

РЕКОМЕНДУЕМ следующие вещества: пероксимед, дезоксан, секусепт, перекись водорода, ПВК.

- Изделие необходимо оберегать от механических повреждений.

- Запрещается допускать на рабочую поверхность нагрузку,

превышающую допустимую

4.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- К работе с изделием допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

- Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной площадке.

- Перед использованием необходимо убедиться в устойчивости изделия.

- При эксплуатации запрещается нагружать изделие весом, превышающем значение, установленное в настоящем паспорте.

- Запрещается эксплуатация неисправного изделия

- Запрещается внесение изменений в конструкцию изделия

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия.

5.СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

Срок службы изделия не ограничен.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

6.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличия гарантийного талона с

отметкой торгующей организации о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

Потребитель лишается гарантийного права в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии

- при наличии механических повреждений изделия по вине потребителя

- при отсутствии паспорта изделия и при его не правильном заполнении

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

7.ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»

155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2

Контакты: + 7 (499) 110 52 38, opt@wikizoo.ru

Дата продажи____/_______________/20____г

М.П._____________________________________

(подпись, штамп торгующей организации)