Руководство пользователя

Стол ветеринарный 

VET-4040/VET-4050 

по Виноградову
[image: image1.png]



[image: image2.png]onbLIAR NIOSO!
B MANENBIMX CEPALIAX





2025 г.

Уважаемый покупатель! 

Команда бренда VitaVet Pro благодарит вас за доверие и выбор нашей продукции.  Мы искренне надеемся, что использование нашего оборудования будет надежной опорой для вас при работе с пациентами. 

НАЗНАЧЕНИЕ

Cтол ветеринарный VET-4040/VET-4050 со столешницей по Виноградову и регулировкой по высоте от 70 см до 100 см выполнен из стали и может использоваться для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ. Кроме отверстий, вокруг столешницы имеется ободок для фиксации конечностей животных с помощью тесьмы во время оперативных вмешательств. Столешница по Виноградову позволяет фиксировать животное в удобном положении от 0 до 80 градусов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование
	Стол ветеринарный VET-4040
	Стол ветеринарный VET-4050

	Длина стола, мм
	1300
	1450

	Ширина стола, мм
	600
	600

	Высота стола, мм
	700 - 1000
	700 - 1000

	Вес стола, кг
	~42,5
	~44

	Максимально допустимая нагрузка, не более, кг
	100
	100

	Материал столешницы
	Сталь с полимерно-порошковым покрытием

	Материал каркаса
	Металл, покрытый порошковой эмалью


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	№
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Рамка подстолья
	1

	2
	Ножки с регулируемыми опорами
	2

	3
	Рычаги регулировки наклона столешницы
	4

	4
	Столешница
	1

	5
	Колпачок пластиковый М6/S10
	16

	6
	Ключ шестигранный
	1

	7
	Паспорт
	1


РЕКОМЕНДАЦИИ по сборке

Стол поставляется в упаковке в сложенном виде с необходимой комплектацией. Необходимо распаковать изделие и приступить к сборке стола. *При поставке часть фиксирующих болтов может быть уже прикручена.

1. Расположите столешницу на ровном месте рабочей поверхностью вниз.

2. Прикрепите рычаги регулировки наклона стола, вставляя их в направляющие отверстия на рамке столешницы. Важная последовательность сборки: вставить в рычаг в отверстие – прикрепить к столешнице – зафиксировать.

3. Установите рамку подстолья к столешнице, зафиксируйте болтами и закрепите их с помощью фиксаторов.

4. Вставьте ножки с регулируемыми опорами в рамку подстолья и закрепите при помощи болтов и ключа. 
5. Стол готов к работе. По необходимости выровняйте стол при помощи регулируемых винтовых опор, компенсируя неровности пола, отрегулируйте стол на необходимую высоту и угол наклона. Оденьте колпачки на болты при необходимости.
4

